## ITEM 2 - Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ITEM 2) IMPLANTAÇÃO, CASA DE BOMAS/QUÍMICA, RESERVATÓRIO APOIADO E ADUTORA
OBJETO: |  |  |  |  | FONTE: | SINAPI 02-2024 / CPOS 03-2024 / SABESP 01-2024 / SBC 03-2024 (NÃO DESONERADO)
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CEDRINHO
LOCAL: |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | Fator K | DATA BASE: | REVISÃO:
AV. FABER, S/N° - DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO CARLOS - SP |  |  |  |  | 23.71% | 28% | - | - | 2024-04-01 | 00
Item | Fonte (Ref.) | Código | Descrição | UN | Qtdd. | Custo Unitário S/ BDI (R$) | BDI | Preço Unitário C/ BDI (R$) | Preço Total C/ BDI (R$) | %
1. |  |  | TRABALHOS TÉCNICOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1 |  |  | SONDAGEM A PERCUSSÃO - SPT
1.1.1 | SABESP | 74000154 | LEVANTAMENTO, NIVELAMENTO E LOCAÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM | UN | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0
1.1.2 | SABESP | 74000374 | MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE / EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0
1.1.3 | SABESP | 74000377 | PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MANUAL, DIÂMETRO 2 ½ POLEGADAS: FURO COM UM ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT A CADA METRO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL | M | 50 |  | BDI 2 | 0 | 0
1.1.3 | SABESP | 74000379 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS ATÉ 50 METROS, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0
1.2 |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS
FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO (2.650m3)
1.2.1 | SBC | 000600 | PROJETO DE FUNDAÇÕES ATÉ 400m2 | M2 | 195.57 |  | BDI 1 | 0 | 0
CASA DE BOMBAS/QUÍMICA
1.2.2 | SBC | 000600 | PROJETO DE FUNDAÇÕES ATÉ 400m2 | M2 | 90.2 |  | BDI 1 | 0 | 0
1.2.3 | SBC | 000038 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | M2 | 90.2 |  | BDI 1 | 0 | 0
1.2.4 | SBC | 000063 | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2 | M2 | 90.2 |  | BDI 1 | 0 | 0
1.2.5 | SBC | 000086 | PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES | M2 | 90.2 |  | BDI 1 | 0 | 0
CABINE DE ENERGIA
1.2.6 | SBC | 000600 | PROJETO DE FUNDAÇÕES ATÉ 400m2 | M2 | 37.72 |  | BDI 1 | 0 | 0
1.2.7 | SBC | 000038 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | M2 | 37.72 |  | BDI 1 | 0 | 0
1.2.8 | SBC | 000063 | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2 | M2 | 37.72 |  | BDI 1 | 0 | 0
1.2.9 | SBC | 000086 | PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES | M2 | 37.72 |  | BDI 1 | 0 | 0
ENTRADA DE ENERGIA
1.2.10 | CPOS | 01.06.041 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO E DEMANDA ACIMA DE 300 KVA A 2 MVA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
2.1 | CPOS | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 2.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
2.2 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITÓRIO E DEPÓSITO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0
2.3 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 1680.91 |  | BDI 1 | 0 | 0
2.4 | SINAPI | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 336.18 |  | BDI 1 | 0 | 0
2.5 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1680.91 |  | BDI 1 | 0 | 0
3. |  |  | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3.1 |  |  | MURO DE DIVISA
3.1.1 | CPOS | 02.10.050 | LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS | M | 153.34 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.1.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 21.4676 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.1.3 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 124 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.1.4 | CPOS | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA, ESP. 5CM | M3 | 1.9168 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.1.5 | CPOS | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 760.9831 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.1.6 | CPOS | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 258.2734 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.1.7 | CPOS | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M3 | 17.096 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.1.8 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 17.096 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.1.9 | SINAPI | 103340 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 322.014 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.1.10 | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ARMADAS COM 2 BARRAS CA-50 D=8,00MM, CORRIDO. AF_03/2016 | M | 306.68 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.1.11 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 153.34 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.1.12 | SINAPI | 34347 | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | 153.34 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.1.13 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 766.7 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.1.14 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 766.7 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.2 |  |  | PORTÕES DE ACESSO
3.2.1 | CPOS | 34.05.320 | PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (6,00M x 2,50M) - 2 UNIDADES | M2 | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI | 100704 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.2.4 | SINAPI | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.3 |  |  | INFRAESTRUTURA DESTINADA ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.3.1 | CPOS | 68.01.600 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.3.2 | SINAPI | 97601 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.3.3 | SINAPI | 97894 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.3.4 | SINAPI | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.3.5 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.3.6 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 76.8 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.3.7 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 97.7 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.3.8 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - CIRCUITO: ILUM | M | 147 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.4 |  |  | INFRAESTRUTURA DESTINADA ÀS INSTALAÇÕES PARA AUTOMAÇÃO
3.4.1 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.4.2 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 176.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.4.3 | CPOS | 38,04.060 | ELETRODUTO EM ALUMÍNIO DN 1", COM ACESSÓRIOS, FIXADO NA ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO ELEVADO | M | 93.2 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.5 |  |  | INFRAESTRUTURA DESTINADA ÀS INSTALAÇÕES PARA DOSAGEM QUÍMICA
3.5.1 | SINAPI | 97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.5.2 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 3.09 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.5.3 | SINAPI | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.5.4 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 3.09 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.5.5 | SINAPI | 99252 | CAIXA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.5.6 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.1 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.5.7 | SINAPI | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 - TAMPA ESP. 8CM | M3 | 0.08 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.5.8 | CPOS | 49.06.410 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 300 (RUPTURA > 300 KN) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
3.6.1 | CPOS | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 547.52 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.6.2 | SINAPI | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 60.9 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.6.3 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 547.52 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.6.4 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1314.05 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.7 |  |  | PAISAGISMO
3.7.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 487.89 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.8 |  |  | GUIA, SARJETA E CALÇADA EXTERNA
3.8.1 | SINAPI | 94269 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 24.3 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.8.2 | SINAPI | 94270 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 66.7 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.8.3 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 583.62 |  | BDI 1 | 0 | 0
4. |  |  | BASE DE CONCRETO POÇO PROFUNDO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
4.1 | SINAPI | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 95.2 |  | BDI 1 | 0 | 0
5. |  |  | CASA DE BOMBAS / QUÍMICA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
5.1 |  |  | FUNDAÇÃO, VIGAS BALDRAMES E IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 54 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.1.2 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 36 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.1.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 13.92 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.1.4 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 34.8 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.1.5 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 17.28 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.1.6 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.94 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.1.7 | CPOS | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 237.32 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.1.8 | CPOS | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 53.59 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.1.9 | CPOS | 11.01.260 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M3 | 8.67 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.1.10 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 8.67 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.1.11 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 49.3 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.1.12 | SINAPI | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - CANALETA CANALIZAÇÕES CASA DE BOMBAS | M3 | 2.06 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.1.13 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 - CANALETA CANALIZAÇÕES CASA DE BOMBAS | M3 | 0.35 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.2 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.2.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 31.01 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.2.2 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 46.4 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.2.3 | CPOS | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 243.84 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.2.4 | CPOS | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 394.77 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.2.5 | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1.47 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.2.6 | SINAPI | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 4.54 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.2.7 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 1.65 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.3 |  |  | ALVENARIA
5.3.1 | SINAPI | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 204.95 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.3.2 | SINAPI | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 2.52 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.3.3 | SINAPI | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 MURETAS DE DIVISA - CASA DE QUÍMICA | M2 | 4.14 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.3.4 | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 58 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.3.5 | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 19.8 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.3.6 | SINAPI | 93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19.8 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.3.7 | SINAPI | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.6 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.3.8 | SINAPI | 93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.8 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.3.9 | SINAPI | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - SÓCULO H=0,20m PAINÉIS ELÉTRICOS | M3 | 0.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.4 |  |  | COBERTURA
5.4.1 | SBC | 100167 | COBERTURA TELHA KALHETAO 90x4,6m COM ESTRUTRUTURA MADEIRA | M2 | 141.46 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.5 |  |  | ESQUADRIAS
5.5.1 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.48 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.5.2 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 3x(0,80x2,10m) | M2 | 5.04 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.5.3 | SINAPI | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.5.4 | CPOS | 25.02.050 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDAL - 1,50x2,10m | M2 | 3.15 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.5.5 | CPOS | 28.01.550 | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.5.6 | CPOS | 24.02.590 | PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA - 2,80x3,00m | M2 | 8.4 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.5.7 | SBC | 140018 | FECHADURA PARA PORTA DE ACO TETRA 063 HAGA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.5.8 | SINAPI | 102163 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 6.48 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.5.9 | CPOS | 24.03.340 | TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4´ - CANALETAS CASA DE BOMAS | M2 | 3.54 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
ÁGUA FRIA
5.6.1 | SINAPI | 97741 | KIT PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA PADRÃO SAAE - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.2 | CPOS | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES - ALIMENTAÇÃO, RAMAL E SUB-RAMAL | M | 36 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.3 | CPOS | 46.01.030 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES - EXTRAVASÃO E LIMPEZA RESERVATÓRIO | M | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.4 | SINAPI | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.5 | SINAPI | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.6 | SINAPI | 103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.7 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.8 | SINAPI | 89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
ESGOTO SANITÁRIO
5.6.9 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.10 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.8 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.11 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.12 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.13 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.14 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.15 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.16 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.17 | SINAPI | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.18 | SINAPI | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.19 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.20 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.21 | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.6.22 | SABESP | HM07130 | VÁLVULA RETENÇÃO PVC DN=100 MM HORIZONTAL COM BOLSAS, ESGOTO PREDIAL | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS
ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
5.7.1 | CPOS | 28.21.940 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 9.8 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.2 | CPOS | 38.21.920 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.3 | CPOS | 38.07.300 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M | 17.2 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.4 | CPOS | 38.01.060 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS - CIRCUITOS ILUM/TOM | M | 60 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.5 | CPOS | 38.01.120 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS - ALIMENTAÇÃO QD | M | 16 |  | BDI 1 | 0 | 0
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD)
5.7.6 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.7 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.8 | CPOS | 37.17.090 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.9 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - CHUVEIRO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.10 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - ILUMINAÇÃO INTERNA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.11 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - TOMADAS DE USO GERAL (127V) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.12 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - ILUM. TOPO / TOMADAS DE USO GERAL (220V) | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.13 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BOMB. DOSADORAS | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
FIOS E CABOS
5.7.14 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 54 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.15 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.16 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 264 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.17 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 |  | BDI 1 | 0 | 0
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
5.7.18 | SINAPI | 104397 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE DESTINADOS A INTERRUPTORES E TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 16 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.19 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.20 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.21 | SINAPI | 97997 | TOMADA MÉDIA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.22 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CHUVEIRO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.23 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 CASA DE BOMBAS | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.7.24 | SINAPI | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 BANHEIRO, SALA OPERADOR, CASA DE QUÍMICA E DEPÓSITO | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.8 |  |  | REVESTIMENTO HORIZONTAL
5.8.1 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 3.59 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.8.2 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 71.85 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.8.3 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE - BANHEIRO, SALA OPERADOR E CASA DE QUÍMICA | M2 | 21.45 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.8.4 | SINAPI | 964767 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023 - SALA OPERADOR E CASA DE QUÍMICA | M | 13.2 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.8.5 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 49 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.9 |  |  | REVESTIMENTO VERTICAL
BANHEIRO
5.9.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 10.8 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.9.2 | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 10.8 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.9.3 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 10.8 |  | BDI 1 | 0 | 0
CASA DE QUÍMICA
5.9.4 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 23.81 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.9.5 | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 23.81 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.9.6 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 23.81 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.10 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS
5.10.1 | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.10.2 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.10.3 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.10.4 | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.10.5 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA LIMPEZA/JARDIM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.11 |  |  | PINTURA
5.11.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 397.66 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.11.2 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1.65 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.11.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 397.66 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.11.4 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1.65 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.11.5 | SINAPI | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 39.66 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.12 |  |  | EQUIPAMENTOS CASA DE QUÍMICA
5.12.1 | SINAPI | 102605 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DIÂMETRO MÁXIMO DE 1250MM | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.12.2 | CPOS | 48.02.400 | TANQUE EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1390MM | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.12.3 | SAAE | 52002114 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DO TIPO DIAFRAGMA, COM 3 VIAS. ENTRADA, SAÍDA E VIA DE EXPURGO | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0
6. |  |  | RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO (2.650m3) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
6.1 |  |  | FUNDAÇÃO (BASE DO RESERVATÓRIO)
ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA
6.1.1 | CPOS | 12.12.010 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO | TX | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.1.2 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 49.57 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.1.3 | CPOS | 12.12.060 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM EM SOLO | M | 2002 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.1.4 | CPOS | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M3 | 302 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.1.5 | CPOS | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - ARMADURA DAS ESTACAS | KG | 3026 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.1.6 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - BOTA-FORA | M3 | 377.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.1.7 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA-FORA | M3XKM | 1887.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
BLOCO DE COROAMENTO
6.1.8 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 21.51 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.1.9 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA. AF_09/2021 | M2 | 215.13 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.1.10 | SINAPI | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 39.66 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.1.11 | CPOS | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 4974 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.1.12 | CPOS | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M3 | 534 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.1.13 | CPOS | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M3 | 157 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.2 |  |  | RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO (2.650m3)
6.2.1 | CPOS | 15.03.030 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 66518.35 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.2.2 | SINAPI | REF. 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO PADRÃO VISUAL SA 3 | M2 | 1153.16 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.2.3 | SINAPI | REF. 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO PADRÃO VISUAL SA 2.1/2 | M2 | 1119.4 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.2.4 | ORSE 02/2024 | REF. 5056 | APLICAÇÃO DE 2 (DUAS) DEMÃOS DE SUMASTIC AWWA COM ESPESSURA SECA DE 175 MICROMETROS CADA, TOLALIZANDO 350 MICROMETROS SECO | M2 | 1153.16 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.2.5 | ORSE 02/2024 | REF. 5039 | APLICAÇÃO DE 1 (UMA) DEMÃO DE SUMASTIC AWWA COM ESPESSURA SECA DE 120 MICROMETROS | M2 | 936.03 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.2.6 | ORSE 02/2024 | REF. (2x) 3714 | APLICAÇÃO DE 2 (DUAS) DEMÃOS DE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO COM ESPESSURA SECA DE 40 MICROMETROS CADA, TOTALIZANDO 80 MICROMETROS | M2 | 936.03 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.2.7 | CPOS | REF. 32.17.070 | APLICAÇÃO DE 2 (DUAS) DEMÃOS DE ESMALTE ALCATRÃO DE HULHA COM ESPESSURA SECA 200 MICROMETROS CADA, TOTALIZANDO 400 MICROMETROS | M2 | 183.37 |  | BDI 1 | 0 | 0
6.2.8 | SINAPI | REF. 93567 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM EMISSÃO DE LAUDOS E ATESTADOS DE CONFORMIDADE ESTRUTURAL | MÊS | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁREA CEDRINHO) | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
7.1 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS
7.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 113.28 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 113.28 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2 |  |  | BARRILETE DO POÇO PROFUNDO E LINHAS DE RECALQUE (RESERV. ELEVADO E APOIADO) + TUBULAÇÃO INTERLIGAÇÃO RESERV. ELEV. /APOIADO
7.2.1 | SABESP | HM03004 | CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (28,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.2 | SABESP | HM03406 | TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 X 200 MM * (47,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.3 | SABESP | HM03097 | EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=140 MM * (20,90 KG) PINTURA BETUMINOSA - INCLUSO ANEL DE BORRACHA NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.4 | SABESP | HM03099 | EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=150 MM * (37,60 KG) PINTURA BETUMINOSA - INCLUSO ANEL DE BORRACHA NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.5 | SABESP | HM03325 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 X 200 MM * (58,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.6 | SABESP | HM03412 | TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 X 300 MM * (119,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.7 | SABESP | HM02965 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (33,90 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.8 | SABESP | HM04165 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (66,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.9 | SABESP | HM04167 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM * (155,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.10 | SABESP | HM03587 | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=2.000 MM * (89,60 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.11 | SABESP | HM03585 | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=1.000 MM * (54,80 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.12 | SABESP | HM03955 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=1.000 MM * (44,80 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.13 | SABESP | EL07558 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO 200MM, ALIMENTAÇÃO 24Vcc, FLANGEADO, CONFORME NTS 066, PARA USO EM ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.14 | SABESP | HM05897 | VÁLVULA RETENÇÃO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM FECH. RÁPIDO, PORT. ÚNICA, ÂNGULO 35º, OBT. REVEST. BORRACHA, PINTURA EPÓXI | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.15 | SABESP | HM03617 | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=5.800 MM * (367,18 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.16 | SABESP | HM03983 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=300 MM COMP. APROXIMADO DE 4.000 MM * (246,40 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA AQUISIÇÃO DOS TUBOS | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.17 | SABESP | HM03958 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=5.000 MM * (303,50 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA AQUISIÇÃO DOS TUBOS | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.18 | SABESP | HM03527 | TOCO C/FLANGES PN10 E ABA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=700MM * (93,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.19 | SABESP | HM02955 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (29,00 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.20 | SABESP | HM02957 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=300 MM * (53,40 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.21 | SABESP | HM02967 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=300 MM * (70,40 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.22 | SABESP | HM01294 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=200 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=3 1/2" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CJ | 18 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.23 | SABESP | HM01296 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=300 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=3 1/2" 12 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CJ | 23 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.24 | SABESP | 70140023 | TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM | KG | 6283.5 |  | BDI 2 | 0 | 0
7.2.25 | CPOS | 46.04.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 200MM (DE= 222MM), INCLUSIVE CONEXÕES |  | 26.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.26 | CPOS | 46.04.090 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 300MM (DE= 326MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 48.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.27 | SINAPI | 97135 | ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC DEFOFO E PEÇAS COM BOLSAS JGS, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 26.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.2.28 | SINAPI | 97137 | ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC DEFOFO E PEÇAS COM BOLSAS JGS, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 48.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3 |  |  | SISTEMA ELEVATÓRIO (RESERV. APOIADO PARA RESERV. ELEVADO)
7.3.1 | SABESP | HM02966 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (47,90 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.2 | SABESP | HM03967 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=1.500 MM * (82,60 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.3 | SABESP | HM03005 | CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (46,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.4 | SABESP | HM03596 | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=1.000 MM * (74,40 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.5 | SABESP | HM03515 | TOCO COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=500 MM * (60,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.6 | SABESP | HM03409 | TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 X 250 MM * (80,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.7 | SABESP | REF. HM03596 | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=600 MM * (74,40 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.8 | SABESP | HM03138 | FLANGE CEGO PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (17,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.9 | SABESP | HM04166 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (108,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.10 | SABESP | HM03336 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 X 150 MM * (39,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA - CONFIRMAR MEDIDA DO BOCAL DE SUCÇÃO DA BOMBA ANTES DA AQUISIÇÃO DAS PEÇAS | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.11 | SABESP | HM02965 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (33,90 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.12 | SABESP | HM03004 | CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (28,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.13 | SABESP | HM03197 | JUNÇÃO 45º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 X 200 MM * (55,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.14 | SABESP | REF. HM03585 | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=700 MM * (54,80 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.15 | SABESP | REF. HM03335 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 X 150 MM * (22,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA - CONFIRMAR MEDIDA DO BOCAL DE RECALQUE DA BOMBA ANTES DA AQUISIÇÃO DAS PEÇAS | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.16 | SABESP | HM04165 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (66,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.17 | SABESP | HM0299 | CURVA 45º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (26,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.18 | SABESP | HM03137 | FLANGE CEGO PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (11,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.19 | SABESP | HM07708 | VÁLVULA RETENÇÃO WAFER PN16 FERRO FUNDIDO DN=200 MM FECH. RÁPIDO AXIAL, OBT. POLIURETANO, PINTURA EPÓXI NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.20 | SABESP | HM03959 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=3.000 MM * (114,40 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.21 | SABESP | HM03967 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=1.500 MM * (82,60 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.22 | SABESP | HM03963 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.000 MM * (184,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.23 | SABESP | HM03595 | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.800 MM * (221,84 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.24 | SABESP | HM03525 | TOCO C/FLANGES PN10 E ABA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=700MM * (56,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.25 | SABESP | HM01294 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=200 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=3 1/2" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CJ | 18 |  | BDI 2 | 0 | 0
7.3.26 | SABESP | HM01295 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=250 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=3 1/2" 12 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CJ | 13 |  | BDI 2 | 0 | 0
7.3.27 | SABESP | HM01293 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=150 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CJ | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0
7.3.28 | SABESP | 70140023 | TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM | KG | 2499.32 |  | BDI 2 | 0 | 0
7.3.29 | CPOS | 46.04.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 200MM (DE= 222MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.30 | CPOS | 46.04.080 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 250MM (DE= 274MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15.1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.31 | SABESP | HM07066 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=250 MM (95,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.32 | SINAPI | 97135 | ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC DEFOFO E PEÇAS COM BOLSAS JGS, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.3.33 | SINAPI | 97136 | ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC DEFOFO E PEÇAS COM BOLSAS JGS, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 15.1 |  | BDI 1 | 0 | 0
CONJUNTO MOTOR-BOMBAS
7.3.34 | MERCADO | C001 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA (Q=250M3/H, HMAN=28MCA) - VIDE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MEMORIAL DESCRITIVO | CJ | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.4 |  |  | TUBULAÇÃO - EXTRAVASÃO E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO APOIADO (2.650m3)
7.4.1 | SABESP | HM02966 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (47,90 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.4.2 | SABESP | HM03967 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=1.500 MM * (82,60 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.4.3 | SABESP | HM03005 | CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (46,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.4.4 | SABESP | HM03972 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=4.000 MM * (196,10 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.4.5 | SABESP | HM03606 | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=5.800 MM * (292,32 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.4.6 | SABESP | HM03427 | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN= 250 X 250 MM * (58,90 KG) PINTURA BETUMINOSA, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.4.7 | SABESP | HM07066 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=250 MM (95,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.4.8 | SABESP | HM01295 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=250 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=3 1/2" 12 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CJ | 6 |  | BDI 2 | 0 | 0
7.4.9 | SABESP | 70140023 | TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM | KG | 955.34 |  | BDI 2 | 0 | 0
7.4.10 | CPOS | 46.04.080 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 250MM (DE= 274MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.4.11 | SINAPI | 97136 | ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC DEFOFO E PEÇAS COM BOLSAS JGS, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.5 |  |  | CAIXAS ENTERRADAS - MEDIDOR DE VAZÃO (1,50x1,50x1,40m)
7.5.1 | SINAPI | 99290 | CAIXA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.5.2 | SINAPI | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 - TAMPA ESP. 8CM | M3 | 0.36 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.5.3 | CPOS | 49.06.410 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 300 (RUPTURA > 300 KN) | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.6 |  |  | CAIXA ENTERRADA - REGISTRO (1,50x1,50x1,40m)
7.6.1 | SINAPI | 99290 | CAIXA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.6.2 | SINAPI | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 - TAMPA ESP. 8CM | M3 | 0.18 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.6.3 | CPOS | 49.06.410 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 300 (RUPTURA > 300 KN) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.7 |  |  | CAIXA DRENO (1,00x1,00x1,40m)
7.7.1 | SINAPI | 99252 | CAIXA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.7.2 | SINAPI | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 - TAMPA ESP. 8CM | M3 | 0.08 |  | BDI 1 | 0 | 0
7.7.3 | CPOS | 49.06.410 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 300 (RUPTURA > 300 KN) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8. |  |  | ADUTORA E INTERLIGAÇÃO COM O RESERVATÓRIO DO CDHU | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
8.1 |  |  | FRESAGEM DO ASFALTO
8.1.1 | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 535.32 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.1.2 | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 34.8 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.1.3 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 173.98 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
8.2.1 | SINAPI | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 2717.22 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.2.2 | SBC | 020033 | ESCORAMENTO DE VALAS H=1.50m COM MADEIRA DE LEI-REAPR.20X | M | 2264.35 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.2.3 | SINAPI | 101622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA ESP. 10CM, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 271.72 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.2.4 | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 181.15 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.2.5 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3622.96 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.2.6 | SINAPI | 104733 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 2717.22 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3 |  |  | TUBULAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
8.3.1 | SABESP | HM03098 | EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=145 MM * (28,80 KG) PINTURA BETUMINOSA - INCLUSO ANEL DE BORRACHA NBR 7675 ÁGUA | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.2 | SABESP | HM07066 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=250 MM (95,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.3 | SABESP | HM07062 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=150 MM (34,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.4 | SABESP | HM07064 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (65,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.5 | SABESP | REF. HM07073 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM (108,00 KG), HASTE ASCENDENTE, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.6 | SABESP | REF. HM05228 | VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL COM PILOTO DE ALTITUDE, COM FLANGES, PN10, DN250 - INCLUSIVE TUBO DE DETECÇÃO E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.7 | SABESP | HM02965 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (33,90 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.8 | SABESP | HM02966 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (47,90 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.9 | SABESP | HM02956 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (39,20 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.10 | SABESP | HM02946 | CURVA 22º30' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (33,80 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.11 | SABESP | HM03419 | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 X 100 MM * (25,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.12 | SABESP | HM03424 | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 X 200 MM * (45,50 KG) PINTURA BETUMINOSA, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.13 | SABESP | HM03427 | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN= 250 X 250 MM * (58,90 KG) PINTURA BETUMINOSA, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.14 | SABESP | HM03368 | REDUÇÃO PONTA BOLSA JE2GS FERRO FUNDIDO DN=250 X 150 MM * (22,10 KG) PINTURA BETUMINOSA, ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.15 | SABESP | HM03369 | REDUÇÃO PONTA BOLSA JE2GS FERRO FUNDIDO DN=250 X 200 MM * (22,30 KG) PINTURA BETUMINOSA, ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.16 | SABESP | HM03179 | JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (17,50 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.17 | SABESP | HM03180 | JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (29,40 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.18 | SABESP | HM031878 | JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (9,20 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.19 | SABESP | HM01366 | CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.20 | SABESP | HM03961 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=4.000 MM * (149,20 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.21 | SABESP | HM03602 | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=4.000 MM * (210,60 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.22 | SABESP | REF. HM03973 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=4.250 MM * (218,80 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.23 | SABESP | REF. HM03970 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=2.800 MM * (150,70 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.24 | SABESP | HM03096 | EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=135 MM * (15,70 KG) PINTURA BETUMINOSA - INCLUSO ANEL DE BORRACHA NBR 7675 ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.25 | SABESP | HM05226 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP) COM FLANGES PN16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM TIPO GLOBO ÁGUA (PRESSÃO JUSANTE MÁXIMA DE 25,0 MCA) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.26 | SABESP | HM03407 | TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 X 100 MM * (67,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.27 | SABESP | HM07060 | VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=100 MM (19,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.28 | SABESP | HM04220 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM PINTURA EPÓXI NTS 322 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.29 | SABESP | HM03426 | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=250 X 100 MM * (39,50 KG) PINTURA BETUMINOSA, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.30 | SABESP | HM02963 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (13,20 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.31 | SABESP | HM02964 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (21,60 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA ÁGUA | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.32 | SABESP | HM01293 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=150 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.33 | SABESP | HM01294 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=200 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=3 1/2" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.34 | SABESP | HM01295 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=250 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=3 1/2" 12 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.35 | SABESP | HM01292 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=5/8" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.36 | SABESP | 70140023 | TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM | KG | 2327.5 |  | BDI 2 | 0 | 0
8.3.37 | CPOS | 46.04.080 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 250MM (DE= 274MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2217 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.38 | CPOS | 46.04.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 200MM (DE= 222MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.39 | CPOS | 46.04.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 150MM (DE= 170MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.3.40 | CPOS | 46.04.040 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 100MM (DE= 118MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.4 |  |  | CAIXA ENTERRADA NA CALÇADA - VENTOSA (1,50x1,50x1,40m)
8.4.1 | SINAPI | 99290 | CAIXA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.4.2 | SINAPI | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 - TAMPA ESP. 8CM | M3 | 0.18 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.4.3 | CPOS | 49.06.410 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 300 (RUPTURA > 300 KN) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.5 |  |  | CAIXA ENTERRADA NA CALÇADA - VÁLVULA V.R.P. (1,50x1,50x1,40m)
8.5.1 | SINAPI | 99290 | CAIXA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.5.2 | SINAPI | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 - TAMPA ESP. 8CM | M3 | 0.18 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.5.3 | CPOS | 49.06.410 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 300 (RUPTURA > 300 KN) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.6 |  |  | CAIXA ENTERRADA - REG. E VÁLVULA DE ALTITUDE (2,70x1,90x1,70m)
8.6.1 | CPOS | 14.01.060 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE A | M2 | 17 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.6.2 | SINAPI | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 1.88 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.6.3 | SINAPI | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.6 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.6.4 | CPOS | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 161.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.6.5 | SINAPI | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 - TAMPAS ESP. 6CM / LARG. 30CM | M3 | 0.35 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.7 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
8.7.1 | SINAPI | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | M3 | 26.77 |  | BDI 1 | 0 | 0
8.7.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 802.98 |  | BDI 1 | 0 | 0
Obs.: Todos os valores foram truncados a partir da segunda casa decimal.
T O T A L G E R A L : | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
LOCAL, __ de maio de 2024.

## ITEM 2 - BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI (ITEM 2) IMPLANTAÇÃO, CASA DE BOMAS/QUÍMICA, RESERVATÓRIO APOIADO E ADUTORA
OBRA:
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CEDRINHO
LOCAL: |  |  |  | DATA BASE: | REVISÃO:
AV. FABER, S/N° - DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO CARLOS - SP |  |  |  | 2024-04-01 | 00
Percentual da base de cálculo para o ISS, conforme legislação tributária municipal: |  |  |  |  | 100%
Alíquota do ISS: |  |  |  |  | 2%
BDI 1
TIPO DE OBRA: |  |  | Conforme Acordão Nº 2622/2013 - TCU.
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Demonstrativo |  |  | Referência
SIGLAS | DESCRIÇÃO | % | 1° Quartil | Médio | 3º Quartil
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4% | 3% | 4% | 5.5%
SG | SEGURO E GARANTIA | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
R | RISCO | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
L | LUCRO | 8.5% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CP | TRIBUTOS (COFINS 3% E PIS 0,65%) | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
ISS | TRIBUTOS (ISSQN) | 2% | 0% | 2.5% | 5%
CPRB | TRIBUTOS (CP SOBRE RB - DESONER.) | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI | SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU) | 23.71% | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI | COM DESONERAÇÃO | 29.91%
O VALOR DO BDI 1 ADOTADO É: 23,71%. |  |  | Conforme Acordão Nº 2622/2013 - TCU.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI 2
Demonstrativo |  |  | Referência
SIGLAS | DESCRIÇÃO | %
DI | DESPESAS INDIRETAS | 10.15% | SABESP | 2024-01-01
L | LUCRO | 8.78% | SABESP | 2024-01-01
I | IMPOSTOS E TRIBUTOS | 6.62% | SABESP | 2024-01-01
LDI | LUCRATIVIDADE E DESPESAS INDIRETAS | 28.32%
| O VALOR DO BDI 2 ADOTADO (conforme SABESP): | 28%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
De acordo com o BANCO DE PREÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA da SABESP (jan/24).
LOCAL, __ de maio de 2024.
BDI=((1+AC+S+R+G)∗(1+DF)∗(1+L))/(1−CP−ISS−CRPB)−1
LDI=(1+𝐷𝐼)∗(1+𝐿)/(1−𝐼)
Note on H10: Entre 2% a 5%.