## Orçamento
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO II PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |  | TOMADOR: | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: | PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E REPARO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA, NA MACRO REGIÃO DA VILA PRADO E IMPLANTAÇÃO DE MACRO MEDIDORES NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
Nº | ITEM |  |  | VALORES EM R$ |  | data base : jan/2026
|  | Un. | QUANT. | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[6 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | código | banco de preços
1.0 | Serviços Preliminares
1.1 | Canteiro de obras | mês | 6 |  | 0 | 0 | 0 | COMP. 01 | SAAE
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 103689 | SINAPI
|  | Sub total 1.0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.0 | Fornecimento e instalação de macro medidores com peças e mão de obra
2.1 | Medidor de Vazão Ultrassônico por tempo de trânsito não intrusivo fixo características técnicas: Instalação: Remota em parede, Faixa de Medição: -12 a +12 m/s (bidirecional),Precisão: ±1% do valor medido, Repetibilidade: ±0,2%, Faixa de Diâmetros de Tubulação: 50 mm a 600 mm, Display: LCD 2 linhas x 20 caracteres alfanumérico, Programação: Via teclado local tipo membrana ou protocolo de comunicação, Alimentação: 24 Vcc, Grau de Proteção do Invólucro (conversor): IP65, Saídas: 4-20m, pulso e relé - Comunicação: RS-232, Invólucro: Alumínio fundido, Temperatura de trabalho (transdutores): -30 à +90ºC, Tipo do Transdutor: Clamp-on, Grau de proteção dos transdutores: IP68, Comprimento do cabo dos transdutores: 5 m, Indicação: Vazão, totalização, (pos., neg. instântanea), velocidade, diagnóstico, saída analógica, Acessórios inclusos: 01 tubo de Gel para acoplamento ultrassônico, 01 manual de instruções e 02 cintas metálicas inox para fixação dos transdutores. Deverá possuir certificado de calibração. | un. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
2.2 | Medidor de Vazão Ultrassônico não intrusivo Portátil características técnicas, Transmissor: Medição: bidirecional, Faixa de diâmetros: DN15 a DN600, Precisão: ± 1% do valor medido p/ velocidade >0,2 m/s, Repetibilidade: ± 0,2%, Linearidade: ± 0,5%, Tempo de resposta: 0 a 999 seg definido pelo usuário, Alimentação: bateria interna e recarregável para até 8 horas de uso contínuo, Registro de dados: Equipado com Data logger interno (pode também ser externo desde com bateria para duração mínima de 8 horas de uso contínuo) para registro dos dados podendo ser descarregado para análise das informações (deverá possuir software para descarregar dados e análise posterior) , Comunicação RS-232, Display: LCD 4 linhas, 16 caracteres, tabela interna de tubos e fluidos, Par de transdutores: Faixa: DN15 a DN100 e de DN50 a DN1000 tipo Clamp-on, Material da tubulação para leitura: Aço carbono, aço inox, ferro fundido, ferro galvanizado, polipropileno, polietileno, fibra de vidro, Grau de proteção: IP68, Acessórios inclusos: 01 Par de cabo de 5 metros de comprimento, 01 Par de cabos de 2 metros de comprimento, 01 carregador de bateria 100-240 Vca, 01 tubo de graxa para acoplamento ultrassônico, 01 Manual de instrução em Português, 01 maleta para transporte, 01 cabo de comunicação RS232, 01 par de cintas para fixação dos transdutores na tubulação. Relatório de calibração do medidor deverá ser fornecido junto com o equipamento | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
2.3 | Medidor de Vazão ultrassônico de carretel 150 mm, características técnicas: Aplicação: Água tratada e água bruta, Conexão ao Processo: Flanges ABNT NBR 7675 – PN10 Material Tubo: Aço Carbono, Revestimento Interno: Pintura Epóxi, Acabamento Externo: Pintura Epóxi, Grau de Proteção: IP68, Posição de Montagem: Vertical ou Horizontal, Temperatura de Trabalho: -25⁰C a +65⁰C, Eletrônica: Microprocessado Programável, Alimentação: Bateria para mais de 10 anos de funcionamento com possibilidade de troca, Display: Tipo LCD, com múltiplas linhas com 9 dígitos para indicação de vazão totalizada e 4 dígitos para indicação de vazão instantânea simultaneamente, Tecnologia de Operação: Ultrassônico, Configuração de Unidades: Possibilidade de Configuração de unidades de medidas para Vazão instantânea e vazão totalizada Medição de Fluxo: Bidirecional Direto (+) e Reverso (-) Programação: Via Teclado do Equipamento Grau de Proteção: IP68, Montagem: Compacta ao elemento primário com IP68 Funções Incorporadas: Autodiagnóstico interno em caso de falhas, Sinal de Saída: 4-20mA e Pulso, Precisão: 0,2 a 1% do Valor Medido. Deverá possuir certificado de calibração. | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
2.4 | Medidor de Vazão ultrassônico de carretel 200 mm, características técnicas: Aplicação: Água tratada e água bruta, Conexão ao Processo: Flanges ABNT NBR 7675 – PN10 Material Tubo: Aço Carbono, Revestimento Interno: Pintura Epóxi, Acabamento Externo: Pintura Epóxi, Grau de Proteção: IP68, Posição de Montagem: Vertical ou Horizontal, Temperatura de Trabalho: -25⁰C a +65⁰C, Eletrônica: Microprocessado Programável, Alimentação: Bateria para mais de 10 anos de funcionamento com possibilidade de troca, Display: Tipo LCD, com múltiplas linhas com 9 dígitos para indicação de vazão totalizada e 4 dígitos para indicação de vazão instantânea simultaneamente, Tecnologia de Operação: Ultrassônico, Configuração de Unidades: Possibilidade de Configuração de unidades de medidas para Vazão instantânea e vazão totalizada Medição de Fluxo: Bidirecional Direto (+) e Reverso (-) Programação: Via Teclado do Equipamento Grau de Proteção: IP68, Montagem: Compacta ao elemento primário com IP68 Funções Incorporadas: Autodiagnóstico interno em caso de falhas, Sinal de Saída: 4-20mA e Pulso, Precisão: 0,2 a 1% do Valor Medido. Deverá possuir certificado de calibração. | un. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
2.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Medidor de Vazão eletromagnético de inserção para rede de 300 mm em FF com eletrônica incorporada ao sensor (integrado), características técnicas: Aplicação: Água tratada, Material de construção: Aço inox, Eletrodos: aço inox 316, Eletrônica: Microprocessada e incorporada ao sensor, Faixa de velocidade: 0,1 a 9 m/s, Sentido do fluxo: Bidirecional, Alimentação: 24 Vdc, Saídas: 4-20 mA isolada 12 bits e pulso, Indicação no display: Deverá indicar fluxo instantâneo, totalização, Invólucro: Alumínio com proteção IP67, Programação: através do teclado. Deverá ser fornecido todos acessórios para instalação: Abraçadeiras (colar de tomada), Registros, tap e outros que são necessários para completa instalação e funcionamento. Deverá possuir certificado de calibração. | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
2.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Medidor de Vazão eletromagnético de inserção para rede de 500 mm em FF com eletrônica incorporada ao sensor (integrado), características técnicas: Aplicação: Água tratada, Material de construção: Aço inox, Eletrodos: aço inox 316, Eletrônica: Microprocessada e incorporada ao sensor, Faixa de velocidade: 0,1 a 9 m/s, Exatidão: +- 1% do FE, Sentido do fluxo: Bidirecional, Alimentação: 24 Vdc, Saídas: 4-20 mA isolada 12 bits e pulso, Indicação no display: Deverá indicar fluxo instantâneo, totalização, Invólucro: Alumínio com proteção IP67, Programação: através do teclado. Deverá ser fornecido todos acessórios para instalação: Abraçadeiras (colar de tomada), Registros, tap e outros que são necessários para completa instalação e funcionamento. Deverá possuir certificado de calibração. | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
2.7 | Luva de correr - junta mecânica de FOFO ductil, fabricada de acordo NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epoxi a pó, com bolsas de junta mecânica de acordo com a NBR 7677, para redes de distribuição de água, fornecida com anéis de borracha e o correspondente conjunto de parafusos com porcas, e arruelas de metal. Luva de correr em junta mecânica DN 150mm | un | 2 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
2.8 | Luva de Correr - Junta Mecânica de FOFO Dúctil, fabricada de acordo NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epoxi a pó, com bolsas de junta mecânica de acordo com a NBR 7677, para redes de distribuição de água, fornecida com anéis de borracha e o correspondente conjunto de parafusos com porcas, e arruelas de metal. Luva de correr em junta mecânica DN 200mm | un | 4 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
2.9 | Toco de Ferro fundido Ø150 mm com flanges segundo a NBR7675, comprimento total: 600 mm, Classe: PN10, revestimento externo com pintura betuminosa | un | 2 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
2.10 | Toco de Ferro fundido Ø200 mm com flanges segundo a NBR7675, comprimento total: 600 mm, Classe: PN10, revestimento externo com pintura betuminosa | un | 4 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
2.11 | Parafuso 5/8" x 3 1/2" cabeça sextavado em inox | un | 48 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
2.12 | Porca 5/8" em aço inox | un | 48 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
2.13 | Arruela lisa em aço inox para parafuso 5/8" | un | 96 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
2.14 | Mão de obra para instalação de Macromedidores eletromagnético DN=150MM tubular e de inserção, incluindo cortes de rede quando necessário e adaptações. | un | 3 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 02 | SAAE
2.15 | Mão de obra para instalação de Macromedidores eletromagnético DN=200MM tubular e de inserção, incluindo cortes de rede quando necessário e adaptações. | un | 2 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 03 | SAAE
|  | Sub total 2.0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.0 | Construção de Abrigos para macro medidores, caixas de passagem e interligações
3.1 | Construção de caixa de alvenaria para abrigo de macromedidores de vazão nas medidas 1,60 x 1,30 (interna) com profundidade variável de 1,20 a 2,30 metros com laje e tampa metálica tipo “alçapão” com porta cadeado, pintura na cor verde folha. | un. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 06 | SAAE
3.2 | Construção de caixa de passagem de cabos nas medidas 0,60 x 0,60 x 0,50 metros | un. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 07 | SAAE
3.3 | Reforma em caixa de passagem existente incluindo limpeza e assentamento de tijolos. | un. | 9 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 08 | SAAE
3.4 | Reforma em caixa de abrigo de medidores de vazão existentes incluindo limpeza geral, confecção de laje com instalação de tampa metálica tipo “alçapão” com porta cadeado, pintura na cor verde folha. | un. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 09 | SAAE
|  | Sub total 3.0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.0 | Fornecimento de materiais incluindo cabos elétricos, cabo de sinal, eletroduto, conduletes, eletrocalhas, módulos de CLP para interface com sistema de telemetria e mão de obra para assentamento de tubos
4.1 | Eletroduto Flexível liso para passagem de cabos elétricos de 1 1/2" para interligações dos macromedidores conforme projeto | mts. | 220 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.2 | Condulete universal múltiplo X em alumínio 1” | un | 5 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.3 | Eletroduto em alumínio 1" espessura da parede 3,38mm, para instalações elétricas em barras de 03 metros | un | 5 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.4 | Caixa de passagem em alumínio fornecida com tampa+vedação+parafusos, Medidas: Comprimento: 20 cm x Largura: 20 cm: Altura: 10 cm, Produzido em alumínio SAE 306 | un | 2 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.5 | Curva eletroduto em alumnínio 1" | un | 4 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.6 | Cabo de cobre extra flexível de 1,5mm² com isolação para 750 Volts na cor preta | mts. | 400 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.7 | Cabo de sinal AFT 4 x 22 AWG - blindagem trançada em cobre estanhado, isolação em PVC e anti-chama fornecidos em um único lance. | mts. | 250 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.8 | Dispositivo de Proteção contra Surtos elétricos com conexão elétrica através de bornes à parafuso para condutores de até 4 mm², Características Técnicas: Tensão Máxima de Serviço DC: 38 V, Corrente Máx. de Surto@ (8/20µs)Linha/ Terra: 10 kA, Corrente Máxima de Operação: 300 mA, Tensão Clamping 100 V/s @ 1 mA Linha / Terra: 90 V, Tensão Clamping 100 V/s @ 1 mA Linha / Linha: 31,4 a 34,7 V, Tecnologia de Proteção: Centelhador à gás, Varistor de Óxido de Zinco, e Diodo de Avalanche, Instalação em Trilho DIN TS35. Referência Marca: Clamper, Modelo equipamento: 923.B.0m3.024 Faster, poderá ser fornecido outro de qualidade e desempenho igual ou superior | un | 8 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.9 | Isolador galvânico de sinais com 1 ou mais canais de Entrada e Saída com as seguintes características: Canais de entrada: Sinal de 4 a 20 mA, Canais de saída: 4 a 20 mA, Alimentação auxiliar: Não necessita de alimentação, é alimentado pelo próprio circuito, instalação: Trilho DIN TS35. | un | 7 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.10 | Borne Sak 2,5mm na cor bege para montagem em trilho DIN TS35. | un | 42 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.11 | Borne porta fusível, para fusível de vidro 5x20 mm (50 mA) sem sinalização, já equipado com tampa para fechamento, capacidade de conexão cabos de 0,5 a 4mm, para fixação em trilho DIN | un | 14 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.12 | Módulo de saída a relé características: Tensão de acionamento: 24 Vdc, Capacidade de comutação: 8 A com 1 Contato NA, Indicação de acionamento com led, Fixação em trilho DIN TS35, Referência Marca: Metaltex, Modelo equipamento: Q1A-24, poderá ser fornecido outro de qualidade e desempenho igual ou superior | un | 11 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.13 | Haste de aterramento 5/8" x 2400mm | un | 6 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.14 | PLC módulo CPU compatível com utilizada no Sistema de telemetria do SAAE de São Carlos | un | 4 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.15 | PLC módulo Entrada analógica compatível com utilizada no Sistema de telemetria do SAAE de São Carlos | un | 8 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.16 | PLC módulo de entrada digital compatível com utilizada no Sistema de telemetria do SAAE de São Carlos | un | 8 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.17 | PLC módulo de saída digital compatível com utilizada no Sistema de telemetria do SAAE de São Carlos | un | 8 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.18 | Gabinete para inserção de módulos de PLC compatível com com Sistema telemetria do SAAE de São Carlos | un | 4 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.19 | Conversor serial/ethernet características técnicas: Interface rede Ethernet padrão 10/100 BaseT (IEEE 802.3) disponível em conector RJ45, Interface RS232 (Conector DB9) full-duplex, Indicação/Status: Alimentação, atividade do sistema, Status Interface Rede, comunicação Rede e comunicação em cada porta serial, Tensão de alimentação: 10 a 30 Vcc, Configuração: Através de comando serial ou Telnet, Protocolos disponíveis: TCP/IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, SNMP, HTTP. Referência de Marca: ATIVA Soluções, Alfacomp, Vector Serviços, ATMC. | un | 4 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
4.20 | Mão de obra para assentamento dos eletrodutos de interligação das caixas de passagem e abrigo de medidores incluindo abertura de valeta de 30 cm largura e 40 cm de profundidade e fechamento com compactação do solo, incluindo retirada do material e descarte correto. | mts. | 220 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 10 | SAAE
|  | Sub total 4.0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.0 | Pesquisa de vazamentos não visíveis nas redes, ramais e cavaletes, do sistema de distribuição de água nos DMC´s estabelecidos
5.1 | Jd Cruzeiro do Sul | Km | 23.89 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.2 | Vila Sônia | Km | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.3 | Vila Prado | Km | 16.77 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.4 | Vila Pelicano | Km | 1.61 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.5 | Jardim Paulista | Km | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.6 | Jardim Botafogo | Km | 4.71 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.7 | Recreio dos Bandeirantes | Km | 1.46 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.8 | CH São Carlos VI | Km | 1.29 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.9 | Romeu Santini São Carlos VI | Km | 3.17 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.10 | Salto do Monjolinho | Km | 7.62 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.11 | Vila Bela Vista | Km | 9.62 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.12 | Vila Boa Vista 1 | Km | 15.64 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.13 | Jardim Pacaembu | Km | 4.74 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.14 | Jardim Gonzaga | Km | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.15 | Vila Monte Carlo | Km | 6.04 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.16 | Vila Conceição | Km | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.17 | Residencial Progresso | Km | 2.86 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.18 | Vila Santa Madre Cabrine | Km | 1.33 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.19 | Jardim das Rosas | Km | 0.27 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.20 | Jardim Santa Tereza | Km | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.21 | Jardim Martinelli | Km | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.22 | Jardim Social Belvedere | Km | 3.77 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.23 | Jardim Beatriz | Km | 7.29 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.24 | Boa Vista 3 | Km | 1.24 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.25 | Mirante da Bela Vista | Km | 2.32 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.26 | Jardim Medeiros | Km | 6.53 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.27 | Boa Vista 2 | Km | 15.23 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.28 | Gleba D | Km | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.29 | Gleba C | Km | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.30 | Vila Carmem | Km | 6.58 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.31 | Gleba E | Km | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.32 | Jardim Bicão | Km | 4.25 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.33 | Jardim das Torres | Km | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.34 | Prolongamento Jardim das Torres | Km | 8.82 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
5.35 | Prolongamento Jardim Medeiros | Km | 2.73 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 11 | SAAE
|  | Sub total 6.0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.0 | Reparo de vazamentos de água em ramal predial e redes de abastecimento em PVC, Ferro Fundido e Ferro Galvanizado
6.1 | Reparo de vazamento de água sem a substituição do ramal com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica | unid. | 88 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 12 | SAAE
6.2 | Reparo de vazamento de água com a substituição do ramal até o cavalete/caixa padrão, com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica | unid. | 300 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 13 | SAAE
6.3 | Reparo de vazamento de água em rede de abastecimento de ferro fundido/ferro galvanizado com diâmetro de 50 a 150mm, com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica | unid. | 25 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 14 | SAAE
6.4 | Reparo de vazamento de água em rede de abastecimento de ferro fundido/ferro galvanizado com diâmetro acima de 200mm, com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica | unid. | 4 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 15 | SAAE
6.5 | Reparo de vazamento de água em rede de abastecimento de PVC/PBA e PVC Defofo com diâmetro de 50 a 150mm, com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica | unid. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 16 | SAAE
6.6 | Reparo de vazamento de água em rede de abastecimento de PVC/PBA e PVC Defofo com diâmetro acima de 200mm, com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica | unid. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | COMP 17 | SAAE
|  | Sub total 7.0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.0 | Divulgação
7.1 | Produção de vídeo publicitário profissional elaborado por empresa especializada em serviço de design e diagramação de vídeo e publicação, de no mínimo 1 minuto e no máximo 3 minutos de duração. | unid. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
7.2 | Produção de Press Release profissional elaborado por empresa especializada, de no mínimo 1 e no máximo 2 páginas. | unid. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | COTAÇÃO | SAAE
|  | Sub total 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Total Geral |  |  | 0 | 0 | 0
| RESPONSÁVEL LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
NÃO IMPRIMIR CONSIDERAÇÕES ABAIXO NA PROPOSTA FINAL!
NOTAS E INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| 1. | O proponente deverá preencher exclusivamente os campos destinados aos preços unitários, sendo vedada a alteração de fórmulas, estruturas, quantitativos ou quaisquer demais células protegidas da planilha.
| 2. | O percentual de desconto ofertado será considerado de forma global, incidindo de maneira linear e proporcional sobre todos os preços unitários da planilha, ainda que o preenchimento seja realizado diretamente nos valores unitários.
| 3. | Em função do arredondamento dos valores unitários e subtotais, poderá ocorrer diferença residual entre o valor global da proposta e a soma dos subtotais dos itens. Nesses casos: • Será considerada válida a proposta cujo valor global esteja compatível com o percentual de desconto ofertado; • Eventuais diferenças de centavos serão tratadas como ajustes de arredondamento, não caracterizando erro material.
| 4. | Para fins de julgamento e classificação: • Prevalecerá o valor global da proposta, associado ao percentual de desconto informado; • A consistência entre o valor global e os preços unitários será verificada considerando os critérios de arredondamento aqui estabelecidos; • Não serão desclassificadas propostas exclusivamente por diferenças irrelevantes decorrentes de arredondamento, desde que não haja indício de manipulação de preços.
| 5. | Não será admitida a apresentação de preços unitários com distribuição não proporcional do desconto, que resulte em distorções relevantes entre itens, caracterizando “jogo de planilha”.
| 6. | O proponente é integralmente responsável: • Pela exatidão dos valores unitários informados; • Pela compatibilidade entre sua proposta e o desconto ofertado; • Pela observância das regras de arredondamento e consistência previstas neste instrumento.
| 7. | A Administração poderá, para fins de compatibilização: • Realizar ajustes pontuais de arredondamento em itens da planilha; • ou solicitar esclarecimentos ao proponente, quando identificadas inconsistências relevantes.
| 8. | Em caso de divergência entre os valores apresentados na planilha e demais documentos da proposta, prevalecerão os critérios estabelecidos no edital e seus anexos.
Observação final:
O correto preenchimento desta planilha é condição essencial para a validade da proposta, sendo recomendada a conferência prévia de todos os valores antes de sua apresentação.
LOGO EMPRESA

## BDI
ANEXO II - B DEMONSTRATIVO DE BDI
CÁLCULO DO BDI - Obras e Serviços
PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E REPARO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA, NA MACRO REGIÃO DA VILA PRADO E IMPLANTAÇÃO DE MACRO MEDIDORES NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
VALORES ADOTADOS:
[7 empty] | Min | Médio | Máx.
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | % |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | % |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
| S + G | SEGUROS E GARANTIAS |  |  | % |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
| R | RISCO |  |  | % |  | 1% | 1.39% | 1.74%
|  | ISS (PMNF) |  | 2 | %
| I | PIS |  | 0.65 | %
|  | COFINS |  | 3 | %
|  | Desoneração |  | 0 | %
|  | TOTAL "C" = |  | 5.65 | %
| L | LUCRO |  |  | % |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
FÓRMULA DE CÁLCULO:
| BDI = | (1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 + L) | - | 1 |  | x | 100
( 1 - I)
CÁLCULO:
| BDI = | 1 | - | 1 |  | x | 100 | = | 5.9883 | %
0.9435
|  | O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : |  | 5.9883 | %
Os cálculos estão em conformidade ao " ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO "
LOGO EMPRESA

## Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO II - A CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  |  |  |  | Data Base 01/2026
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E REPARO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA, NA MACRO REGIÃO DO VILA NERY E IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) | [5 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Serviços Preliminares | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2 | Fornecimento e instalação de macro medidores com peças e mão de obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | Construção de Abrigos para macro medidores, caixas de passagem e interligações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | Fornecimento de materiais incluindo cabos elétricos, cabo de sinal, eletroduto, conduletes, eletrocalhas, módulos de CLP para interface com sistema de telemetria e mão de obra para assentamento de tubos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | Pesquisa de vazamentos não visíveis nas redes, ramais e cavaletes, do sistema de distribuição de água nos DMC´s estabelecidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Reparo de vazamentos de água em ramal predial e redes de abastecimento em PVC, Ferro Fundido e Ferro Galvanizado | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Divulgação | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
TOTAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CONTRAPARTIDA (10%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
FINANCIAMENTO (90%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Contratada
Nome: |  |  |  | Nome(1):
Reg. Profissional: |  |  |  | RG:
Assinatura:
RG:
Assinatura: |  |  |  | Assinatura:
LOGO EMPRESA